ООО «Петроград», 192171 г. Санкт-Петербург, Фарфоровская, 6, площадь помещений 150 кв. м.

Предприятие, организация

**Журнал**

учёта первичных средств пожаротушения

Начат «3» апреля 2016г.

Окончен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование средства первичного пожаротушения | Наименование производства (место расположения) | Область применения | Заводской номер, дата изготовления | Дата последней перезарядки (для огнетушителей) | Дата следующей перезарядки (для огнетушителей) | Примечание |
| 1 | Огнетушитель | ОП-1 | Предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса A, B, C или B, C в зависимости от типа применяемого порошка) в любых помещениях | 5487622, 25.10.2015 | 25.10.2016 | 25.10.2017 | Паспорт перезарядки N 1278 от 25.10.2016, выдан ООО "Безопасность" |
| 2 | Огнетушитель | ОУ-1 ВСЕ | Может быть применён для тушения электронной техники и компьютеров. Используется в общественных и административных зданиях и сооружениях. | 8647514, 30.08.2016 |  | (заполняется единожды на 5 лет эксплуатации) |  |
| 3 | Огнетушитель | ОУ-1 ВСЕ | Может быть применён для тушения электронной техники и компьютеров. Используется в общественных и административных зданиях и сооружениях. | 6548211, 03.11.2015 |  | (заполняется единожды на 5 лет эксплуатации) |  |

Ответственный за пожарную безопасность специалист по охране труда Муравьёв И.М. Муравьёв

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)